广东省政府采购

竞 争 性 磋 商 文 件

采购计划编号：445321-2022-01470

采购项目编号：YFZC22GC0104

项目名称：新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）

采购人：新兴县残疾人联合会

采购代理机构：云浮市中策招标咨询服务有限公司

第一章 磋商邀请

云浮市中策招标咨询服务有限公司受新兴县残疾人联合会的委托，采用竞争性磋商方式组织采购新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）

采购计划编号：445321-2022-01470

采购项目编号：YFZC22GC0104

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,633,652.68元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）):

采购包预算金额：2,633,652.68元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防工程和安防工程 | 新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）施工 | 1.0000(项) | 详见第二章 | 2,633,652.68 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同签订生效之日起90天内完成。

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供有效营业执照（或事业单位法人证书）复印件，如非“多证合一”证照的还须同时提供组织机构代码证和税务登记证复印件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度财务报表或2022年任意一个月度/季度财务报表复印件（新成立的企业或提供基本户开户行出具的资信证明复印件）。

3）履行合同所必需的设备和专业技术能力：在响应文件中提供声明函。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件复印件。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在响应文件中提供声明函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：采购包整体专门面向中小企业，为预留份额的采购项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：

1)（1）供应商须具备法律、行政法规规定的其他条件（在响应文件中提供声明函）。 （2）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织。 （3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （4）供应商须具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证，提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （5）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：①以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，并在“信用中国”网站打印信用报告，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。） （6）本项目不接受联合体参加投标，不允许转包和分包。 （7）本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行投标，不得分拆。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：新兴县残疾人联合会

地址：广东省云浮市新兴县新城镇城东路28号

联系方式：叶先生 0766-2956648

2.采购代理机构信息

名称：云浮市中策招标咨询服务有限公司

地址：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室

联系方式：0766-2922133

3.项目联系方式

项目联系人：欧小姐

电话：0766-2922133

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：云浮市中策招标咨询服务有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、项目概况

（1）项目背景：新兴县残疾人康复中心工程2011年列入广东省人民政府十大民生工程，主要功能是帮助新兴县有需要的残疾人康复训练和康复服务，主体楼已于2018年建成并通过验收。为使新兴县残疾人康复中心早日投入使用并发挥应有的作用，计划按照新消防标准要求实施新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）。

（2）项目主要建设内容及规模：新建消防水池120吨一座12×6×2.5m，消防栓、消防喷淋、消防系统工程，室内装修工程、卫生间给排水工程、塔楼给排水工程、泵房排水工程、室外给排水工程等。

（3）项目地点：新兴县新城镇城东路新兴县残疾人康复中心。

（4）本项目与采购意向（新兴县残疾人康复中心工程）的采购内容一致。

2、工程量清单

（1）新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）-安装工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残联消防 |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.规格：Dg=65mm消火栓一个,Dg=65mm,L=25M衬胶水龙带一条,Dg=19mm水枪一支及消防按钮一个消防箱内设指示灯及警铃. 3.消火栓栓口高度为地面上1.1M. 4.带内置ABC3kg灭火器2具的柜 | 套 | 1 |
| 2 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格：Dg=65mm消火栓一个,Dg=65mm,L=25M衬胶水龙带一条,Dg=19mm水枪一支及消防按钮一个消防箱内设指示灯及警铃. 3.消火栓栓口高度为地面上1.1M. 4.带内置ABC3kg灭火器2具的柜 | 套 | 26 |
| 3 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.规格：MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器,每个消火栓柜内放置两具; | 具 | 52 |
| 4 | 灭火器 | 1.名称：灭火器 2.规格：MF/ABC3型磷酸铵盐干粉灭火器,每个消火栓柜内放置两具; | 具 | 2 |
| 5 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：玻璃球喷头, 2.采用温级为68度，吊顶型喷头, | 个 | 367 |
| 6 | 喷淋水泵接合器 | 1.名称：喷淋水泵接合器 2.采用:SQS100地上式一套,安装详国标99S203。 | 套 | 2 |
| 7 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消火栓水泵接合器 2.采用:SQS100地上式一套,安装详国标99S203。 | 套 | 1 |
| 8 | 水箱 | 1.名称：消防水箱有效容积18m3 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压给水设备 | 1.设备名称:消防增压稳压设备 2.型号、规格:ZW(L)-Ⅰ-XZ-10x4 N=2.2KW（一用一备） 3.水泵主要技术参数:Q=2.5L/S,H=15m 4.附件名称、规格、数量:稳压罐 SQL1000*0.6 5.减震装置形式:减振台座 | 套 | 2 |
| 10 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 308.122 |
| 11 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65*3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 27.412 |
| 12 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25*3.25mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 5 |
| 13 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 104.433 |
| 14 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 31.901 |
| 15 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN25*3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 683.488 |
| 16 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN32*3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 318.043 |
| 17 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN40*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 93.072 |
| 18 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN50*3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 137.706 |
| 19 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65*3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 42.641 |
| 20 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN80*4.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 103.19 |
| 21 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:综合考虑 3.刷油:调和漆两遍 | kg | 750.63 |
| 22 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 弹簧安全阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 23 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 17 |
| 24 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 25 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 4 |
| 26 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 信号闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 6 |
| 27 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 3 |
| 28 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 2 |
| 29 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 3 |
| 30 | 流量开关 | 1.名称：流量开关 2.规格: DN100 | 台 | 2 |
| 31 | 钢制排水漏斗制作安装 | 1.名称：漏斗 2.规格：DN100 | 个 | 1 |
| 32 | 末端试水装置 | 1.名称：末端试水装置（包含压力表、截止阀、试水接头） 2.规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接 | 组 | 6 |
| 33 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格、型号: DN100 3. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 6 |
| 34 | 软接头(软管) | 1.名称：橡胶软接 2.规格: DN25 | 个 | 2 |
| 35 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：旋流防止器 2.型号、规格: DN100 | 个 | 2 |
| 36 | 倒流防止器 | 1.名称：旋流防止器 2.型号、规格: DN25 | 套 | 2 |
| 37 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2.规格: DN100 | 台 | 2 |
| 38 | 液位计 | 1. 名称: 液位计（玻璃管水位标尺） | 支 | 1 |
| 39 | 装饰灯 | 1. 名称: 安全出口指示灯 | 套 | 38 |
| 40 | 消防报警电话插孔(电话) | 1. 名称: 带电话插孔手动报警按钮 2. 规格: JBF-101F/P | 个 | 24 |
| 41 | 点型探测器 | 1. 名称: 电子感温探测器 2. 规格: JTW-ZD-JBF-4110 | 个 | 2 |
| 42 | 模块(模块箱) | 1. 名称: 隔离模块 2. 规格: JBF4171 | 个 | 6 |
| 43 | 点型探测器 | 1. 名称: 光电感烟探测器 2. 规格: JTY-GD-JBF-4100 | 个 | 153 |
| 44 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称: 火灾应急广播扬声器 | 个 | 18 |
| 45 | 消防报警电话插孔(电话) | 1. 名称: 消防电话分机 2. 规格: HY5716B | 部 | 1 |
| 46 | 按钮 | 1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 规格: JBF-3333A | 个 | 24 |
| 47 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 | 套 | 38 |
| 48 | 声光报警器 | 1. 名称: 组合声光报警装置 | 个 | 24 |
| 49 | 配电箱 | 1. 名称: ALEZ 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 50 | 配电箱 | 1. 名称: YJ1:A型应急照明配电箱输入电压为AC220v输出电压DC36V 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 51 | 端子箱 | 1. 名称: 消防端子箱JBF-11A/X60 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 6 |
| 52 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 328 |
| 53 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20*1.2mm 4.配置形式:明配 | m | 809.302 |
| 54 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25*1.5mm 4.配置形式:明配 | m | 2949.401 |
| 55 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NH-RVS-2*2.5 3.材质:铜 | m | 835.9 |
| 56 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜 | m | 23.409 |
| 57 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-1.5 3.材质:铜 | m | 1086.572 |
| 58 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25*1.5mm 4.配置形式:埋地 | m | 5.369 |
| 59 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJY-3X4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 6.604 |
| 60 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZRN-BV-1.5 3.材质:铜 | m | 396.195 |
| 61 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZRN-HBV-2*1.5 3.材质:铜 | m | 596.974 |
| 62 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZRN-RVS2*1.5 3.材质:铜 | m | 1647.721 |
| 63 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 20 |
| 64 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 4 |
| 65 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 27 |
| 66 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 6 |
| 67 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 | 系统 | 1 |
|  | 残联水泵房消防水 |  |  |  |
| 68 | 离心式泵 | 1.名称:喷淋水泵 2.规格:XBD4.5/25-100-250L Q=25L/s;H=0.45MPa;N=30kW 3.减振装置形式、数量:减振台座 | 台 | 2 |
| 69 | 离心式泵 | 1.名称:消防水泵 2.规格:XBD4.0/15-80L Q=15L/s, H=40m,N=11Kw 3.减振装置形式、数量:减振台座 | 台 | 2 |
| 70 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65*3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 4.612 |
| 71 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 16.237 |
| 72 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN200*6.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 4.626 |
| 73 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN65*3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 4.612 |
| 74 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 1.397 |
| 75 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN150*4.5mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 26.69 |
| 76 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管 DN250*8.0mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 4.626 |
| 77 | 铸铁管 | 1.名称：水池溢流管 2.材质、规格: 球墨铸铁给水管 DN150 3.连接形式: 承插连接 4.红色防锈漆2遍 | m | 2.814 |
| 78 | 铸铁管 | 1.名称：泄水管 2.材质、规格: 球墨铸铁给水管 DN200 3.连接形式: 承插连接 4.红色防锈漆2遍 | m | 0.4 |
| 79 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:综合考虑 3.刷油:调和漆两遍 | kg | 53.3 |
| 80 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀组（ 湿式阀、信号蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等） 2.规格：DN150 | 组 | 1 |
| 81 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 试水阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 4 |
| 82 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:泄压阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 83 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:泄压阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 84 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 85 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 10 |
| 86 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 11 |
| 87 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 3 |
| 88 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN250 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 89 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 90 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 91 | 18目防虫网罩 | 1.名称：18目防虫网罩 2.规格: DN150 | 个 | 1 |
| 92 | 18目防虫网罩 | 1.名称：18目防虫网罩 2.规格: DN200 | 个 | 1 |
| 93 | 钢制排水漏斗制作安装 | 1.名称：漏斗 2.规格：DN200 | 个 | 1 |
| 94 | 液位计 | 1.名称：水池水位计 2.规格: DN150 3.类型: 水池水位计 | 支 | 1 |
| 95 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：吸水喇叭 2.型号、规格: DN200 3.连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 96 | 焊接法兰阀门 | 1.名称：吸水喇叭 2.型号、规格: DN250 3.连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 97 | 软接头(软管) | 1.名称：橡胶软接头 2. 规格: DN250 | 个 | 2 |
| 98 | 软接头(软管) | 1.名称：橡胶软接头 2. 规格: DN200 | 个 | 2 |
| 99 | 软接头(软管) | 1.名称：橡胶软接头 2. 规格: DN150 | 个 | 2 |
| 100 | 软接头(软管) | 1.名称：橡胶软接头 2. 规格: DN100 | 个 | 2 |
| 101 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 2. 规格: 0~1.6Mpa | 台 | 9 |
| 102 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 2. 规格: DN100 | 台 | 2 |
| 103 | 镀锌钢管 | 1.名称：异径管 2.规格：DN250 | 个 | 2 |
| 104 | 镀锌钢管 | 1.名称：异径管 2.规格：DN200 | 个 | 2 |
| 105 | 镀锌钢管 | 1.名称：异径管 2.规格：DN100 | 个 | 2 |
| 106 | 镀锌钢管 | 1.名称：异径管 2.规格：DN150 | 个 | 2 |
| 107 | 流量仪表 | 1.名称：转子流量计 2.规格: DN150 | 台 | 1 |
| 108 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 5 |
| 109 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 4 |
| 110 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN250 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 3 |
| 111 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN300 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 2 |
|  | 残联卫生间 |  |  |  |
| 112 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地漏 2.型号、规格: DN50 | 个 | 18 |
| 113 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：清扫口 2.型号、规格: DN75 | 个 | 6 |
| 114 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：清扫口 2.型号、规格: DN100 | 个 | 12 |
| 115 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.名称：蹲式大便器(冲洗水箱6L) | 套 | 30 |
| 116 | 小便器 | 1.名称：自动冲洗挂式小便器 | 组 | 12 |
| 117 | 洗脸盆 | 1.名称：台式洗脸盆 | 组 | 18 |
| 118 | 大便器 | 1.名称：坐式大便器 | 组 | 6 |
| 119 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 58.984 |
| 120 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 31.787 |
| 121 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 1.32 |
| 122 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 27.232 |
| 123 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 10.907 |
| 124 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 102.503 |
| 125 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4.连接形式:粘接 | m | 38.408 |
| 126 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | m | 77.486 |
| 127 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 6 |
| 128 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 6 |
| 129 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:螺纹水表 1个 螺纹闸阀 1个 | 组 | 6 |
|  | 残联室外 |  |  |  |
| 130 | 雨水口 | 1.名称：雨水口 2.平地式单蓖雨水口,雨水口采用铸铁蓖子,施工详05S518. | 座 | 7 |
| 131 | 砌筑井 | 1.名称：阀门井J1~2、J3 2.给水阀门井按05S502施工,井盖采用铸铁盖. | 座 | 3 |
| 132 | 整体化粪池 | 1.名称：化粪池 2.国标03S702 G5-12SQF | 座 | 1 |
| 133 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.型号、规格: 地上式SS100-1.6,栓口DN100x2DN65. | 套 | 2 |
| 134 | 砌筑井 | 1.名称：水表井 2.室外水表井按国标05S502 | 座 | 2 |
| 135 | 砌筑井 | 1.名称：雨水井 2.排水检查井采用1000砖砌检查井,井盖用铸铁井盖,井盖面与路面平. | 座 | 8 |
| 136 | 塑料管 | 1.部位:室外 2.介质:给水 3.材质及规格:HDPE塑料管 DN100 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:消毒 冲洗 | m | 5.962 |
| 137 | 塑料管 | 1.部位:室外 2.介质:给水 3.材质及规格:HDPE塑料管 DN150 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:消毒 冲洗 | m | 98.025 |
| 138 | 塑料管 | 1.部位:室外 2.介质:给水 3.材质及规格:HDPE塑料管 DN70 4.连接形式:胶圈接口 5.管道检验及试验要求:消毒 冲洗 | m | 39.034 |
| 139 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂 150mm 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3.连接形式:单体密封圈套筒式连接 | m | 14.37 |
| 140 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂 150mm 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3.连接形式:单体密封圈套筒式连接 | m | 45.985 |
| 141 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂 150mm 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 3.连接形式:单体密封圈套筒式连接 | m | 74.665 |
| 142 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂 150mm 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 3.连接形式:单体密封圈套筒式连接 | m | 21.468 |
| 143 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 144 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 2 |
| 145 | 倒流防止器 | 1.成套倒流防止器DN150（倒流防止器、过滤器、可挠性橡胶软接头、闸阀、水表） 2.倒流防止器按国标05S108安装 | 套 | 2 |
| 146 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内 | m3 | 562.34 |
| 147 | 回填方 | 1.填方材料品种:一般土壤 2.密实度:按规范要求 | m3 | 518.42 |
| 148 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人自行考虑 | m3 | 43.92 |
|  | 残联强电 |  |  |  |
| 149 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装形式:门框上方¦200MM | 套 | 16 |
| 150 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:18W 3.安装形式:门框上方200MM或电梯井壁上 | 套 | 12 |
| 151 | 普通灯具 | 1. 名称: 带声底座节能自熄开关的吸顶灯 2. 安装形式: 吸顶安装 | 套 | 26 |
| 152 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:36W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 275 |
| 153 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:18W 3.类型:吸顶式 | 套 | 3 |
| 154 | 普通灯具 | 1.名称:井道照明壁灯 2.规格:220V 36W | 套 | 10 |
| 155 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯带镉镍电池(连续供电时间大于30min) 2.规格:36w 3.安装形式:车库用,吸梁底安装 | 套 | 2 |
| 156 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 18w 3. 安装形式: 吸顶式 | 套 | 178 |
| 157 | 装饰灯 | 1. 名称: 应急疏散标志 2. 安装形式: 嵌墙离地1米或链吊2.5米 | 套 | 36 |
| 158 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:5W 3.安装形式:壁装 | 套 | 48 |
| 159 | 插座 | 1. 名称: 柜式空调插座 | 个 | 18 |
| 160 | 插座 | 1. 名称: 基坑插座 | 个 | 10 |
| 161 | 插座 | 1. 名称: 空调插座 | 个 | 43 |
| 162 | 插座 | 1. 名称: 普通插座¦带安全门 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦0.3M | 个 | 330 |
| 163 | 插座 | 1. 名称: 卫生间排气扇插座 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦2.25M | 个 | 18 |
| 164 | 照明开关 | 1. 名称: 一联单控开关 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦1.4M | 个 | 52 |
| 165 | 照明开关 | 1. 名称: 二联单控开关 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦1.4M | 个 | 55 |
| 166 | 照明开关 | 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦1.4M | 个 | 28 |
| 167 | 照明开关 | 1. 名称: 四联单控开关 2. 规格: 嵌墙暗装,底边离地¦1.4M | 个 | 1 |
| 168 | 照明开关 | 1. 名称: 调速开关 | 个 | 44 |
| 169 | 配电箱 | 1. 名称: 1AP 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 170 | 配电箱 | 1. 名称: 2AP 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 171 | 配电箱 | 1. 名称: 3AW 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 172 | 配电箱 | 1. 名称: 4~5AW 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 2 |
| 173 | 配电箱 | 1. 名称: 6AW 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 174 | 配电箱 | 1. 名称: ACb 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 175 | 配电箱 | 1. 名称: AL1 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 11 |
| 176 | 配电箱 | 1. 名称: AL2 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 19 |
| 177 | 配电箱 | 1. 名称: AL3 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 11 |
| 178 | 配电箱 | 1. 名称: AL4 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 2 |
| 179 | 配电箱 | 1. 名称: AL5 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 2 |
| 180 | 配电箱 | 1. 名称: ALCF 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 181 | 配电箱 | 1. 名称: ALCT 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 182 | 配电箱 | 1. 名称: DT1/DT2 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 2 |
| 183 | 配电箱 | 1. 名称: WAP 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 184 | 配电箱 | 1. 名称: XFSB 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 185 | 配电箱 | 1. 名称: ZAP 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1 |
| 186 | 风扇 | 1. 名称: 吊扇 | 台 | 6 |
| 187 | 风扇 | 1. 名称: 机房排气扇 | 台 | 2 |
| 188 | 风扇 | 1. 名称: 宿舍风扇 | 台 | 38 |
| 189 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN15 4.配置形式:明配 | m | 95.527 |
| 190 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 5510.71 |
| 191 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 | m | 690.646 |
| 192 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 | m | 217.04 |
| 193 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 | m | 10.479 |
| 194 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20*1.2mm 4.配置形式:明配 | m | 671.759 |
| 195 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-1.5 3.材质:铜 | m | 144.88 |
| 196 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜 | m | 8748.42 |
| 197 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-4 3.材质:铜 | m | 9348.31 |
| 198 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-6 3.材质:铜 | m | 2250.801 |
| 199 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-10 3.材质:铜 | m | 670.456 |
| 200 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BV-16 3.材质:铜 | m | 207.579 |
| 201 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:NHBV-2.5 3.材质:铜 | m | 2056.938 |
| 202 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC32*1.5mm 4.配置形式:暗配 | m | 44.256 |
| 203 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC50*1.8mm 4.配置形式:埋地 | m | 35.367 |
| 204 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC125*4.0mm 4.配置形式:埋地 | m | 15.266 |
| 205 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 1261 |
| 206 | 桥架 | 1. 规格: 200*100 2. 材质: 钢制桥架 | m | 36.177 |
| 207 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.规格:综合考虑 4.刷油：调和漆两遍 | kg | 43.81 |
| 208 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 49.341 |
| 209 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*35+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 72.069 |
| 210 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*4 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 23.279 |
| 211 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 32.484 |
| 212 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5X10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 16.307 |
| 213 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*50+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 12.816 |
| 214 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4X240+1X120 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):1kv | m | 18.248 |
| 215 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*50+1*16 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):1kv | 个 | 1 |
| 216 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25+1*16 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):1kv | 个 | 5 |
| 217 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*35+1*16 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):1kv | 个 | 2 |
| 218 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240+1*120 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):1kv | 个 | 1 |
| 219 | 按钮 | 1.名称:呼叫按钮 | 个 | 6 |
| 220 | 消防警铃 | 1.名称:呼叫警铃 | 个 | 6 |
| 221 | 避雷针 | 1. 名称: 避雷针1-针长40cm 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: 12 | 根 | 16 |
| 222 | 接地极 | 1. 名称: 接地测试点(离室外地坪0.5m处),并应做箱 2. 材质: 圆钢 3. 规格: 12 | 根 | 1 |
| 223 | 避雷网 | 1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: 12 | m | 428.851 |
| 224 | 避雷引下线 | 1. 名称: 避雷引下线 2. 材质: 利用钢结构柱作为防雷引下线 | m | 271.595 |
| 225 | 均压环 | 1. 名称: 接地连线 2. 材质: 利用首层底板钢筋Φ16焊接连接 | m | 207.332 |
| 226 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: (电井处室内接地端子0.3m长扁钢) 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 160*75*45 | 块 | 2 |
| 227 | 接地母线 | 1.名称：电井处室内接地端子0.3m长扁钢 | m | 0.6 |
| 228 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 电梯井接地端子0.3m长扁钢 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: 160*75*45 | 块 | 2 |
| 229 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 铜排 3. 规格: 160*75*45 | 台 | 1 |
| 230 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |
|  | 残联弱电 |  |  |  |
| 231 | 配线架 | 1.名称:建筑总配线架 | 个 | 1 |
| 232 | 配线箱 | 1.类型:电话配线箱 | 台 | 1 |
| 233 | 配线架 | 1.名称:楼层配线架 | 个 | 5 |
| 234 | 配线箱 | 1.类型:楼层配线箱 | 台 | 5 |
| 235 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 | 个 | 54 |
| 236 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 54 |
| 237 | 干线设备 | 1.名称:有线电视前端箱 | 个 | 1 |
| 238 | 干线设备 | 1.名称:电视接线箱 | 个 | 5 |
| 239 | 分配网络 | 1.名称:放大器 | 个 | 1 |
| 240 | 分配网络 | 1.名称:二分支器 | 个 | 12 |
| 241 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 | 个 | 29 |
| 242 | 双绞线缆 | 1.名称:电话线 2.规格:HPV-2*0.5 | m | 1143.49 |
| 243 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电话电缆 2.规格:HYA-10*2*0.5 | m | 36.45 |
| 244 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电话电缆 2.规格:HYA-20*2*0.5 | m | 48.33 |
| 245 | 射频同轴电缆 | 1.名称:射频传输电缆 2.规格:SYWV-75-7 | m | 701.129 |
| 246 | 射频同轴电缆 | 1.名称:射频传输电缆 2.规格:SYWV-75-5 | m | 42.26 |
| 247 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP5-4*2*0.5 | m | 2542.54 |
| 248 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 3499.56 |
| 249 | 桥架 | 1. 规格: 200*150 2. 材质: 钢制桥架 | m | 33.65 |
| 250 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.规格:综合考虑 4.刷油：调和漆两遍 | kg | 13.58 |
|  | 残联塔楼给排水 |  |  |  |
| 251 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：侧壁雨水斗 2. 型号、规格: DN100 | 个 | 4 |
| 252 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：清扫口 2.型号、规格: DN100 | 个 | 14 |
| 253 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：清扫口 2.型号、规格: DN75 | 个 | 4 |
| 254 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗 2.型号、规格: DN100 | 个 | 4 |
| 255 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：雨水斗 2.型号、规格: DN75 | 个 | 4 |
| 256 | 砌筑井 | 1.名称：污水井 2.排水检查井采用1000砖砌检查井,井盖用铸铁井盖,井盖面与路面平. | 座 | 1 |
| 257 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 2 |
| 258 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 65.918 |
| 259 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒 冲洗 | m | 14.065 |
| 260 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75 4.连接形式:粘接 | m | 20.791 |
| 261 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 | m | 252.665 |
| 262 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接 | m | 25.289 |
| 263 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN200 4.连接形式:粘接 | m | 10.314 |
| 264 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1 |
| 265 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 液压式水位控制阀 2. 材质: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1 |
| 266 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 丝扣连接 | 个 | 1 |
| 267 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 | 个 | 1 |
| 268 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:法兰水表 1个 法兰闸阀 1个 法兰止回阀 1个 | 组 | 1 |
| 269 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 50 |
| 270 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 2 |
| 271 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 2 |
| 272 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 3 |
| 273 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 1 |
|  | 残联消防泵房排水 |  |  |  |
| 274 | 潜水泵 | 1. 名称: 潜污泵 2. 规格: 50WQ13-17Q=40M3/H, H=17MP=2.5KW,一用一备 | 台 | 2 |
| 275 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN65*3.75mm 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 7.277 |
| 276 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN100*4.0mm 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.刷油:红色防锈漆两遍 | m | 5.653 |
| 277 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:综合考虑 3.刷油:调和漆两遍 | kg | 15.66 |
| 278 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:液位控制阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |
| 279 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 3 |
| 280 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 法兰连接 | 个 | 1 |
| 281 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 2 |
| 282 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按设计要求 | 个 | 1 |
|  | 残联防排烟 |  |  |  |
| 283 | 轴流通风机 | 1.名称:消防轴流排烟风机 (单速) 2.型号:TCXZ-8-4 3.规格:风量:35176m3/h,全压:545Pa,转速:1450R/min,功率:7.5Kw,209Kg,噪声83dB 4.减振底座形式、数量:减震器 4个 | 台 | 2 |
| 284 | 设备支架 | 1.材质:综合考虑 2.形式:综合考虑 | kg | 60 |
| 285 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:钢 3.规格:综合考虑 4.刷油：调和漆两遍 | kg | 60 |
| 286 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:1600*600 | 个 | 2 |
| 287 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:8000*630 | 个 | 2 |
| 288 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:1.0mm | m2 | 11.3256 |
| 289 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口制作安装 | m2 | 1.144 |
| 290 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 | m | 34.09 |

（2）新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）-装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 | 1.名称：拆除金属栏杆 2.运距：废料外运5km | m | 8.7 |
| 2 | 金属门窗拆除 | 1.名称：拆除金属窗 2.运距：废料外运5km | m2 | 18.2 |
| 3 | 钢质防火门 | 1.名称：防火门FM甲a 2.含必要五金配件 3.含制作安装费 | m2 | 4.2 |
| 4 | 金属防火窗 | 1.名称：防火窗FC乙a 2.含必要五金配件 3.含制作安装费 | m2 | 16.1 |
| 5 | 金属防火窗 | 1.防火窗FC乙b 2.含必要五金配件 3.含制作安装费 | m2 | 18.2 |
| 6 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.铝合金防雨百叶排风口1750*600 2.含制作安装费 | 个 | 2 |
| 7 | 实心砖墙 | 1.名称：砌体内墙 2.墙厚：180mm 3.砌体材质：灰砂砖,砖砌体标号Mu10 4.水泥砂浆强度：M7.5砌筑砂浆 | m3 | 7.61 |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：新砌墙体内墙底层抹灰 2.厚度：综合考虑 | m2 | 85.89 |
| 9 | 满刮腻子 | 1.名称:内墙满刮腻子一遍 | m2 | 85.89 |
| 10 | 抹灰面油漆 | 1.名称:刷内墙乳胶漆2遍 | m2 | 85.89 |
| 11 | 吊顶天棚 | 1.名称：铝扣板吊顶 2.面层：600*600铝扣板 3.含龙骨 | m2 | 2438.08 |
| 12 | 吊顶天棚 | 1.名称：铝扣板吊顶 2.面层：300*300铝扣板 3.含龙骨 | m2 | 102 |
| 13 | 吊顶天棚 | 1.名称：硅酸钙板吊顶 2.面层：6mm厚硅酸钙板面扇灰油白 3.含龙骨 | m2 | 19.2 |

（3）新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）-消防水池

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.名称：场地平整 | m2 | 72 |
| 2 | 挖一般土方 | 1.名称：挖一般土方 2.土壤类别：综合考虑 | m3 | 505.88 |
| 3 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.回填土来源：原土 | m3 | 229.42 |
| 4 | 余方弃置 | 1.名称：挖机装土 2.运距：外运5km | m3 | 276.46 |
| 5 | 垫层 | 1.名称：混凝土垫层 2.混凝土强度等级：C15商品混凝土20石 | m3 | 10.12 |
| 6 | 满堂基础 | 1.名称：混凝土消防水池底板 2.混凝土强度等级：C25 P8商品混凝土20石 | m3 | 36.37 |
| 7 | 直形墙 | 1.名称：混凝土墙 2.混凝土强度等级：C25 P8商品混凝土20石 | m3 | 28 |
| 8 | 有梁板 | 1.名称：混凝土有梁板 2.混凝土强度等级：C25 P8商品混凝土20石 | m3 | 9.84 |
| 9 | 矩形柱 | 1.名称：混凝土矩形柱 2.混凝土强度等级：C25 P8商品混凝土20石 | m3 | 0.8 |
| 10 | 圈梁 | 1.名称：混凝土检修口 2.混凝土强度等级：C25 P8商品混凝土20石 | m3 | 0.22 |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.名称：现浇箍筋φ10以内 | t | 0.058 |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.名称：现浇带肋钢筋φ25以内 | t | 10.825 |
| 13 | 钢梯 | 1.名称：钢爬梯详中南标98ZJ501 40 | t | 0.087 |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：内墙面抹灰 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层（加6%防水粉） | m2 | 150.5 |
| 15 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.名称：柱面抹灰 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层（加6%防水粉） | m2 | 6.1 |
| 16 | 天棚抹灰 | 1.名称：天棚抹灰 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层（加6%防水粉） | m2 | 70.05 |
| 17 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称：地面砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆找平层随手抹光（水池地面） | m2 | 82.64 |
| 18 | 墙面一般抹灰 | 1.名称：外墙面砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆找平层（立面） | m2 | 244.6 |
| 19 | 水泥砂浆楼地面 | 1.名称：底板底砂浆 2.20厚1:2水泥砂浆找平层（平面） | m2 | 194.6 |
| 20 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.名称：底板底防水 2.二布三油聚氨酯防水层3厚（平面） | m2 | 194.6 |
| 21 | 墙面涂膜防水 | 1.名称：外墙面防水 2.二布三油聚氨酯防水层3厚（立面） | m2 | 122.3 |

注：1、供应商应自行踏勘现场并研究工程量清单、图纸等其他技术文件，去了解本工程的实际范围、实际施工现场状况和相关施工应对措施。供应商的技术方案必须满足本项目所有货物、材料、配件等的数量及要求，供应商必须充分考虑，采购人将不再为此另行支付任何费用。

2、“工程量清单”中所列的技术参数、配置要求、品牌和型号（如有）等，只作为供应商报价的参考，并无指定，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。供应商可根据产品的实际情况，选用技术参数同等或更优的产品进行投标，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地等。

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★自合同签订生效之日起90天内完成 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 新兴县新城镇城东路新兴县残疾人康复中心 |
| 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%，★签订合同后支付合同总价的30%作为预付款； 2期：支付比例50%，★进度款实行按月支付，按每月完成的工程造价支付80%进度款，工程竣工时共支付到合同总价的80%（预付款作扣回）； 3期：支付比例17%，★项目竣工验收合格后支付至合同总价的97%； 4期：支付比例3%，★余下合同总价的3%作为质保金，保修期内若无出现违反合同情形的，在保修期满后无息支付完毕。 |
| 验收要求 | 1期：（1）验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行。 ★（2）按照国家颁布的现行相关行业规定标准进行验收，如验收不合格的必须返工，返工费由成交供应商负责。 ★（3）成交供应商提交的项目成果质量必须符合项目要求且通过采购人的验收及相关部门的消防验收。 （4）各项技术经济指标先进，应结合当前的施工技术水平，建设方案、设计方案具有可实施性。 （5）按工程规划要点和工程建设的要求，在满足主要功能的前提下，应优先采用科学、先进的设计理念和方法。 （6）当项目性能无法达到采购人的要求时，采购人可拒绝验收，由此造成的损失全部由成交供应商承担。 （7）所有验收文件、测试报告、资料要提交给采购人以作留档备案。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★报价要求:（1）供应商的报价须以人民币元为单位（小数点后可保留两位小数），所报的价格不得高于采购预算。 （2）供应商须严格按照施工技术要求进行报价，报价包含项目前期调研费、现场勘察费、资料收集费、分部分项工程费、措施费、其他项目费、人工费、运输费、售后服务费、管理费、税费等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 ★工期要求:（1）项目完成时间：自合同签订生效之日起90天内完成。 （2）开工日期由合同生效之日起算，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日。 （3）因采购人原因及不可抗力原因造成工期延误且得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。 人员要求:（1）成交供应商全面负责项目的技术工作，对本次项目负全部的责任，包括前期调研和施工方案制定、项目的实施和成果的提交。 （2）为使项目按质、按量、按时及有序实施，拟派施工管理架构人员的设置必须满足工程施工需要，配备项目负责人、项目技术负责人等，拟委派的施工架构人员必须是本公司的正式员工。 ★（3）项目负责人必须执行经办所有与该项目相关的事项。 （4）人员安全： 1）成交供应商须对自身的人员安全负完全责任，采购人不对成交供应商的人员安全负任何责任。 2）成交供应商须根据相关规范制定人员安全措施，须为参与本项目的工作人员购买人身意外保险，保险期须涵盖整个项目工期。 3）若成交供应商发生安全事故，期间因发生安全整顿而带来的工期延误或无法按期完成的责任由成交供应商负责，因此而造成的损失由成交供应商赔偿。 （5）成交供应商在作业期间造成人员伤亡事故（包括成交供应商自身人员和其它人员伤亡等），由成交供应商负责事故上报、经济赔偿和善后处理。事故的损失和善后处理费用均由成交供应商承担。 ★承包方式:根据采购人提供的预算等相关资料及说明，由成交供应商包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行总承包。 ★付款方式:（1）工程费结算方式为固定总价承包（即中标价（成交价）为工程费结算价）。 （2）成交供应商凭以下有效文件向采购人申请支付： 1）合同； 2）成交供应商开具的正式发票； 3）验收报告（加盖采购人公章）； 4）成交通知书； 5）采购人要求的其他付款资料。 （3）付款方式：采用银行转账等形式。 （4）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 售后服务及其他要求:（1）供应商须对项目实施提供必要的技术支持和服务保证。 ★（2）供应商须提供保修期不少于1年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内成交供应商须承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由成交供应商负责。在工程保修期内，成交供应商须在接到采购人通知（或电话或传真或信函等方式）后2小时内响应，24小时内进场维修，并在48小时内修复。若因成交供应商原因给用户或第三方造成损失，成交供应商须承担赔偿责任。成交供应商须在采购人要求的期限内完成采购人通知要求更换或维修的任务，并达到合格标准，若成交供应商未满足对采购人的维修承诺，或不在约定期限内派人更换、维修，采购人不再另行通知，有权委托其他施工队伍更换、维修，发生的费用及成交供应商为此应承担的违约责任按合同违约责任条款执行。采购人因成交供应商违约而委托他人对工程进行维修，不解除成交供应商对本工程的保修责任，返修费用由成交供应商承担。 （3）工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求，或施工程序不按施工规范的，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担，工期不予顺延。 （4）发生须紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 （5）因成交供应商原因致使工程在国家规定的工程合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担赔偿责任。 说明:（1）“主要商务要求”中的“★”项条款为实质性条款，供应商要特别加以注意，必须逐条响应，若有一项“★”的指标未响应、负偏离或缺漏，将导致响应无效。 （2）“主要商务要求”中的非“★”项条款为一般性条款，不作为废标条款，供应商如不响应、负偏离或缺漏，将会影响供应商的评审得分。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消防工程和安防工程 | 新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）施工 | 项 | 1.0000 | 2,633,652.68 | 2,633,652.68 | 建筑业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）施工

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （1）实施条件及管理要求 1）本项目中：供应商须负责整个项目所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。 2）由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的临时食宿、办公、材料加工场地，均由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。 3）成交供应商自行解决施工临时用水、用电、通讯设施，相关费用已包含在响应报价内。 4）成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜；成交供应商在施工组织设计中必须有专项噪声防控措施及环保措施、安全文明措施，必须符合云浮市安全文明工地标准。 5）成交供应商在施工时须对施工场地内的其它设备、设施有良好的保护措施。 6）成交供应商一旦进场施工，须严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于： ①在规定的地域施工和活动； ②项目负责人和管理人员须坚守岗位，因事需离开施工现场的，须提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。 7）成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆破、施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫等规定，建立规章制度和防护措施。施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由成交供应商负责。成交供应商须严格加强管理，如发生盗窃、斗殴等现象，根据情节轻重，追究当事人责任。 8）成交供应商若违反相关规定，发生重大安全事故的，采购人有权单方终止合同。 |
|  | 2 | （2）项目质量要求 1）成交供应商须严格按照国家、地方和行业现行施工验收规范、标准及采购人提供的技术资料要求进行施工。 2）图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，度量采用国际通用的公制度量标准。 3）各施工段要协调到位，施工队伍须具备机械化施工设备和能力，实行事故责任追究制度，严把工程质量关，确保工程质量和进度。 4）本项目所用材料由成交供应商负责采购运输，必须有产品合格证明，严禁使用不合格产品。所用材料均要符合国家规定的相应的环保标准，无毒、无害、无污染，对使用不合格材料造成的经济损失由成交供应商自行承担。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指云浮市中策招标咨询服务有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指新兴县残疾人联合会，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）“工程招标”收费标准执行，收费金额按差额定率累进法计算。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）1份。供应商保证该后备步骤。 （3）纸质响应文件正本1份，纸质响应文件副本2份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 18 | 其他 | 纸质响应文件递交要求，纸质响应文件递交截止时间：2022年09月01日下午15：30（注：2022年09月01日下午15：00开始受理纸质响应文件）（北京时间） 2、纸质响应文件送达地点：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室开标室 3、所有纸质响应文件必须装入密封的信封或封套。纸质响应文件的正本、副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：项目名称、招标编号、供应商名称、联系人、联系电话、“于××年××月××日××时××分（纸质响应文件递交截止时间）之前不准启封”字样等信息。 |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：是 |

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由云浮市中策招标咨询服务有限公司代收。具体操作要求详见云浮市中策招标咨询服务有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询云浮市中策招标咨询服务有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至云浮市中策招标咨询服务有限公司，到账情况以开启时云浮市中策招标咨询服务有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为		 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、云浮市公共资源交易服务平台（https://jyzx.yunfu.gov.cn/portal/jsgcjy）、云浮市中策招标咨询服务有限公司（www.yfzczb.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为		 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：欧小姐

电话：0766-2922133

传真：/

邮箱：yfzczb@163.com

地址：新兴县新城镇新洲大道南69号（城北商住区东区）第二层201室

邮编：527400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：云浮市新兴县财政局政府采购管理股

地  址：云浮市新兴县新城镇较场路33号6楼

电  话：0766-2882607

邮  编：527400

传  真：0766-2882607

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由云浮市中策招标咨询服务有限公司统一对外发布。

（2）对云浮市中策招标咨询服务有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7不同投标人的电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的。

4.8供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

表一资格性审查表：

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效营业执照（或事业单位法人证书）复印件，如非“多证合一”证照的还须同时提供组织机构代码证和税务登记证复印件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务报表或2022年任意一个月度/季度财务报表复印件（新成立的企业或提供基本户开户行出具的资信证明复印件）。 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 在响应文件中提供声明函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保险的凭据复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件复印件。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 在响应文件中提供声明函。 |
| 6 | 合同包1(新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）)特定资格要求如下: | （1）供应商须具备法律、行政法规规定的其他条件（在响应文件中提供声明函）。 （2）供应商须是在中华人民共和国境内注册的具备独立承担民事责任能力的法人或其它组织。 （3）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或消防设施工程专业承包二级（含）以上资质，提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （4）供应商须具备建设行政主管部门核发的安全生产许可证，提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章。 （5）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：①以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，并在“信用中国”网站打印信用报告，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。） （6）本项目不接受联合体参加投标，不允许转包和分包。 （7）本项目为一个整体，供应商须对全部内容进行投标，不得分拆。 |
| 7 | 促进中小企业发展 | 采购包整体专门面向中小企业，为预留份额的采购项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商文件完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的 | 磋商文件完整且总体编排有序，并按磋商文件规定要求签署、盖章的 |
| 2 | 响应文件有效期不少于60天 | 响应文件有效期不少于60天 |
| 3 | 技术、商务的响应没有重大负偏离或保留 | 技术、商务的响应没有重大负偏离或保留 |
| 4 | 报价是固定价且是唯一的，符合磋商文件规定的报价要求 | 报价是固定价且是唯一的，符合磋商文件规定的报价要求 |
| 5 | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的情况 | 不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而供应商不能合理说明的情况 |
| 6 | 没有出现磋商文件规定的被视为无效响应的其它情形 | 没有出现磋商文件规定的被视为无效响应的其它情形 |
| 7 | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 | 没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的 |
| 8 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 采购需求响应程度 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;） | 考查各供应商对“第二章 采购需求”中“1.主要商务要求”和“2.技术标准与要求”的非“★”项条款的响应情况： （1）逐条响应，存在合理的正偏离的，得3分； （2）响应完全的，得2分； （3）响应不完全，有部分缺漏的，得1分； （4）响应缺漏严重的，得0分。 |
|  |  | 整体施工方案 (15.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;11.0;15.0;） | 对施工总体部署、主要工程施工方法进行综合评分： （1）方案的可行性、合理性、完善性、针对性强，对本项目工程认识全面、深入，措施具体、科学，得15分； （2）方案的可行性、合理性、完善性、针对性较强，对本项目工程认识较全面、深入，措施较具体、科学，得11分； （3）方案具备一般可行性、合理性、完善性、针对性，对本项目工程有所了解，措施合理，得7分； （4）方案的可行性、合理性、完善性、针对性较差，对本项目工程欠了解，措施不明确，得3分； （5）无提供方案的不得分。 |
|  |  | 进度计划及工期保证措施、质量保证措施 (11.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;11.0;） | 对进度计划及工期保证措施、质量保证措施进行综合评分： （1）作出的进度计划满足要求，工期保证措施系统、详尽、合理、有效，质量保证措施周全、可靠，得11分； （2）进度计划较合理，工期保证措施较系统、详尽、合理、有效，质量保证措施较周全、可靠，得8分； （3）进度计划欠合理，有一定的工期保证措施和质量保证措施，得5分； （4）进度计划不合理，对各阶段工期无明确的保证措施及质量保证措施，得2分； （5）无提供方案的不得分。 |
|  |  | 安全生产、文明施工与环境保护措施 (11.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;5.0;8.0;11.0;） | 对安全生产、文明施工与环境保护措施进行综合评分： （1）措施周全、合理、可靠，管理制度完善，得11分； （2）措施较合理、有一定可行性，管理制度较完善，得8分； （3）措施欠合理、可行性一般，有相关管理制度，得5分； （4）措施不明确，管理制度不完善，得2分； （5）无提供方案的不得分。 |
| 商务部分 |  | 拟投入人员实力 (7.0分) | 1、项目负责人：具备建筑工程/机电工程专业二级或以上建造师注册证书并已取得安全生产考核合格证书B证（广东省外供应商的项目负责人必须具备一级建造师注册证书）的，得2分。 2、项目技术负责人：具备建筑工程/机电工程相关专业技术职称：中级的得1分，高级或以上的得2分；项目技术负责人同时具备多个专业技术职称的，只计一次得分，不累加计分；本小项最高得2分。 3、其他成员： ①专职安全员：具备安全生产考核合格证书（C证），得1分； ②施工员、质量员、材料员、机械员：具备“住房和城乡建设领域专业人员职业培训合格证”，每提供1人得0.5分，本小项最高得2分。 【备注：（1）各岗位人员不得相互兼职；（2）响应文件中须提供以上人员相关有效证书复印件及供应商为其购买的近3个月社保证明文件复印件，各项不提供相应证明材料的不计分。】 |
|  |  | 同类项目业绩 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;4.0;5.0;6.0;7.0;） | 供应商自2020年以来（以合同签订时间为准）承接的消防工程施工类项目业绩：每提供1个得1分，本项最高得7分。 【备注：响应文件中须提供合同关键页复印件，不提供不得分。】 |
|  |  | 项目获奖 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;） | 供应商承建的工程项目（含消防工程）自2020年以来（以获奖证书颁发时间为准）获得市级或以上建设行政主管部门或受其监督指导的同级行业协会颁发奖项的，得3分。 【备注：响应文件中须提供相关证书复印件，不提供不得分。】 |
|  |  | 体系认证 (6.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含消防设施工程施工（或等同于该描述含义的字眼）：每提供1个得2分，本项最高得6分。 【备注：响应文件中须提供认证证书复印件，不提供不得分。】 |
|  |  | 信用评价 (4.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;） | 供应商自2020年以来（以证书颁发时间为准）获得过行政管理部门颁发的信用方面的评价证书的：每提供1个得2分，本项最高得4分。 【备注：响应文件中须提供相关证书复印件，不提供不得分。】 |
|  |  | 质量评价 (3.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;） | 供应商自2020年以来（以证书颁发时间为准）获得过质量方面的评价证书的，得3分。 【备注：响应文件中须提供相关证书复印件，不提供不得分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人，排名第三的磋商供应商为第三成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形：

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

注：

1、本合同为合同的原则性文本，合同签订双方可根据磋商文件的要求及响应文件的承诺进行修订。

2、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号），本合同为中小企业预留合同。

合同条款及格式

工程编号：

合同编号：

广 东 省 建 设 工 程

标 准 施 工 合 同

2009 年版

工程名称：

工程地点：

发包人：

承包人：

广东省建设厅制

第一部分 协议书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：按项目工程图纸内容总承包施工，具体工程项目内容按工程量清单

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：      天。

拟从   年   月   日开始施工，至   年   月   日竣工完成（开工日期以开工报告批准日期为准）。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价：                                       （大写）；

（小写）。

中标下浮率：        %

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

注：工程费结算方式为固定总价承包（即中标价（成交价）为工程费结算价）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：         年         月         日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于                  生效。

发 包 人：（公章）                       承 包 人：（公章）

地     址：                    地     址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电   话：                     电   话：

传   真：                     传   真：

开户银行：                    开户银行：

账   号：                      账   号：

邮政编码：                    邮政编码：

电子邮箱：                    电子邮箱：

第二部分 合同通用条款

按广东省建设厅印发的2009年《广东省建设工程标准施工合同》（示范文本）通用条款

第三部分 专用条款

1．定义

1.39  所采用的书面形式包括：

☑ 文书；

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

□ 其他：

2．合同文件及解释

2.2  （10）组成合同的其他文件：  /

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3  约定适用的标准、规范的名称：建设部与广东省有关建筑工程的标准、规范文件

5．施工设计图纸

5.1  施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：合同签订后10天内

（2）施工设计图纸提供的数量：提供4套图纸及一份地质资料

5.2  施工设计图纸由承包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：  /

（2）施工设计图纸提供的数量：  /

6．通讯联络

6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人：

发包人：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

承包人：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

监理单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                           收件人：         邮编：

7．工程分包

7.5  （1）指定分包工程：  /  。

（2）分包工程价款的支付方式：  /  。

13．交通运输

13.1  道路通行权和场外设施的约定：按现时已开通的道路由承包人按实际情况自行选择施工运输方式，运输费用由承包人承担。

13.2  场外施工道路的约定：施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。

13.4  超大件和超重件运输的约定：  /

14．专项批准事件的签认

14.2  （1）专项批准事件的监理工程师：

具体人选：         印章样式：      签字样式：      授权范围：

（2）专项批准事件的造价工程师

具体人选：         印章样式：      签字样式：      授权范围：

（3）专项批准事件的建造师

具体人选：         印章样式：      签字样式：      授权范围：

19．发包人

19.2  发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：在开工前7天将具备施工条件的施工场地交付承包人。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前7天内，按批准后的施工方案中接驳地点，提供水、电接口给承包人，发包人将施工所需水、电线路从施工场地外部接至约定地点并承担相关费用，施工期间由承包人承担相关费用。

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工期间承包人施工运输不得损坏公共道路，如因承包人原因损坏或污染公共道路，由承包人负责修复并承担相关费用。

（4）提供有关资料的时间：合同签订后10天内。

（5）办理有关所需证件的约定：合同签订后10天内办理，相关费用由发包人承担。

（6）现场交验的时间：合同签订后7天内在现场交验水准点与坐标控制点。现场交验后，施工期间水准点与坐标控制点的真实准确性及维护由承包人承担相关责任与费用。

（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后7天内。

（8）组织图纸会审和设计交底的约定：发包人有关单位办理。

（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：有发生时由发包人、承包人会同所属有关部门确定保护方案，按保护方案实施保护，有关实施费用由发包人承担，完成保护措施后出现的毁坏情况，由责任方负责。

（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：双方按实际协商确定。

委托给承包人负责的部分工作有：委托给承包人办理有关所需证件。

19.3  提供施工场地的时间：合同签订后7天内。

19.4  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

（1）提供的时间：合同签订后7天内。

（2）提供的份数：提供4套图纸。

19.5  支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限

□ 按合同通用条款规定期限支付。

☑ 其他：

①签订合同后支付合同总价的30%作为预付款；

②进度款实行按月支付，按每月完成的工程造价支付80%进度款，工程竣工时共支付到合同总价的80%（预付款作扣回）；

③项目竣工验收合格后支付至合同总价的97%；

④余下合同总价的3%作为质保金，保修期内若无出现违反合同情形的，在保修期满后无息支付完毕。

（2）工程价款支付方式

☑ 按协议书所注明的银行账号转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：  /

20．承包人

20.2  承包人完成下列工作的约定

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

20.4  承包人完成设计的约定

（1）承包人负责的设计有：  /

（2）承包人提交设计图纸的时间：  /

22．发包人代表

22.1  发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（    ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                  邮政编码：

联系电话：                  传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：未经监理工程师或造价工程师按合同规定确认，或超出合同规定职责范围，发包人代表对有关工程事项认可无效。

23．监理工程师

23.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：               法定代表人：

（2）任命（          ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                 邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

23.3  （11）需要发包人批准的其他事项：任何有关设计变更、增加造价、延长工期的事项。

24．造价工程师

24.1  负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位：                   法定代表人：

（2）任命（       ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                 邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

24.3  （4）需要发包人批准的其他事项：任何增加造价的事项。

25．承包人代表

25.1  承包人任命（          ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                 邮政编码：

联系电话：                 传真号码：

26．指定分包人

26.1  依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：  /

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：  /

28．工程担保

28.1  承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）                （小写         ）

（2）提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时。

□ 其他时间：

（3）出具履约担保的银行：

28.2  履约担保退还时间的约定：

28.4  发包人提供支付担保的约定

（1）支付担保的金额：（大写）                （小写         ）

（2）提供支付担保的时间

□ 签订本合同时。

□ 其他时间：

（3）出具支付担保的银行：

28.5  支付担保退还时间的约定：

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：

31．不可抗力

31.1  （4）不可抗力的其他情形：  /

32．保险

32.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

□ 合同通用条款第 32.1 款的第（1）项；

□ 合同通用条款第 32.1 款的第（2）项；

□ 合同通用条款第 32.1 款的第（3）项；

□ 合同通用条款第 32.1 款的第（4）项。

32.8  投保内容和责任等事项的约定：投保内容和责任详见投保合同。

33．进度计划和报告

33.3  承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月结束后的7天内。

34．开工

34.2  监理工程师在本合同签订后的（      ）内签发开工令。

□ 按合同通用条款规定的 42 天。

□ 其他时间：在施工许可证批准后三天

35．暂停施工和复工

35.4  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：双方按实际协商确定。

36．工期及工期延误

36.1  合同工程的工期约定为（     ）天。

（1）            （工程名称）单项（位）工程的工期约定为    天。

（2）            （工程名称）单项（位）工程的工期约定为    天。

38．提前竣工

38.1  计划竣工日期：    年    月    日

42．质量目标

42.1  工程质量标准：合格

45．安全文明施工与环境保护

45.1  安全文明施工的内容：承包人按JGJ59-2011标准与广东省安全文明施工工地达标要求做好安全文明施工工地设施达标，必须制定严格的施工安全方案，严格隔离施工区，实行工程施工封闭管理，搭设防护通道，合理设置警示标志、绕行标志，提示和引导避让危险，确保人员的人身安全，承包人承担由此发生的费用（已包含在合同价中）。

45.5  治安管理的约定：  /

46．测量放线

46.1  施工控制网资料提交的时间：合同签订后7天内在现场提交

46.4  测量放线误差的约定：  /

48．发包人供应材料和工程设备

48.1  发包人是否供应材料设备

☑ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

49．承包人采购材料和工程设备

49.1  承包人采购的材料和工程设备：按通用条款

49.2  承包人供货与清点要求：按通用条款

49.8  发包人指定的生产厂家或供应商：  /

50．材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验时间和地点：按通用条款

51．施工设备和临时设施

51.2  发包人提供的施工设备和临时设施：按通用条款

53．隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：  /

55．工程试车

55.1  是否需要试车

☑ 不需要试车的，本条不适用。

□ 需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4  承包人提出合理建议应得的奖励：  /

58．竣工验收

58.10  单位工程和工程部位的验收

□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

（1）              （工程名称）工程，计划竣工时间为            ，其范围包括：

（2）              （工程名称）工程，计划竣工时间为            ，其范围包括：

58.11  合同工程需在施工期运行的约定：按通用条款

59．缺陷责任与质量保修

59.6  缺陷责任期的约定：缺陷责任期 1 年

59.8  工程质量保修的约定：

63．暂列金额

63.1  合同工程的暂列金额为       元。

65．暂估价

65.3  非招标专业工程的暂估价金额为      元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  提前竣工奖的约定：

☑ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为           元，提前竣工奖的最高限额是     元。

66.2  误期赔偿费的约定：

（1）每日历天应赔付额度为  /  元。

（2）误期赔偿费最高限额是  /  。

67．优质优价奖

67.1  优质优价奖的约定：

☑ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为           元，提前竣工奖的最高限额是     元。

67.2  优质优价奖的计提与支付：

□ 国家级质量奖，合同价款的3%，即           元；

□ 省级质量奖，合同价款的2%；即             元；

□ 市级质量奖，合同价款的1%；即             元。

68．合同价款的约定与调整

68.2  合同价款的调整因素包括：

□ 工程量的偏差；

□ 工程变更；

□ 物价及后继法律法规的变化；

□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□ 工程造价管理机构发布的造价调整；

□ 其他调整因素：

（1）工程造价管理机构发布指令性调整文件、或发布指导性调整文件，经发包人同意均可予以安排调整。

（2）属合同约定范围以外的工程，发包人有权委托第三方进场施工，承包人必须接受，并配合第三方施工承包人的进场施工，但该部分工程不予因此调整工程造价，不得收取施工配合费（水电费除外）。

（3）合同以外零星项目工程价款：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

（4）在实际施工过程中如有变更材料

---合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整；

---合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整；

---合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工期间工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整；

---合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工期间工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经发、承包双方确认后调整；

---如发包人与承包人就变更部分材料的价格不能达成一致意见时，发包人有权自行采购或委托第三方采购相应材料，承包人必须接受；承包人负责施工安装并按2010定额计价文件对应子目基价收取费用（扣除材料费）。

（5）当施工期间市场物价发生涨落，引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中材料价格变化（提高或降低）超过5%（含人工、材料或设备）、或施工机械使用费变化超过10%时，为体现风险共担原则合理确定工程造价，物价变化引起合同价款的调整，工料机价调整参照粤建造发[2007]002号文、粤建价函[2007]276号文、云建价[2008]4号文规定，双方签订补充协议进行调整。

（6）本项目的混凝土单项工程编制最高报价值时按商品混凝土执行，承包人在本工程施工中必须统一使用预拌混凝土，不准在施工现场搅拌混凝土（执行新府[2007]90号《印发新兴县预拌混凝土管理暂行办法的通知》的规定）。

72．工程变更事件

72.4  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：  /

73．工程量的偏差事件

73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

75．现场签证事件

75.3  现场签证报告确认约定的时间：按通用条款

76．物价涨落事件

76.1  调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

□ 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

（1）固定系数a为                       ；

（2）人工权重系数b为                   ；

（3）机械台班权重系数c为               ；

（4）钢筋权重系数d为                   ；

（5）其他资源的权重系数：              。

76.2  调整合同价款日期

□ 招标工程的递交投标文件截止日期：

□ 非招标工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2  计算利息的利率

☑ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□ 其他为                   。

79．预付款

79.1  预付款的约定

□ 没约定预付款的，本款不适用。

☑约定预付款的，预付款的金额为  合同总价的30%。

79.2  预付款支付申请的约定：

79.3  预付款抵扣方式

☑ 预付款按照期中应支付工程款的   %扣回，直到扣完为止。

□ 其他方式：                     。

80．安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

（1）安全文明施工的内容和范围

□ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 合同双方的其他要求：

（2）安全文明施工费的总金额为             元。

80.2  安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□ 按合同通用条款的规定。

□ 其他：安全生产文明施工措施费（按承包人投标报价费用）分阶段划拨，承包人应当根据不同阶段对安全生产、文明施工的要求采取相应的措施，由监理单位签署验收意见，经工程建设安全监督机构（以下简称安监机构）阶段安全评价合格后，发包人在一周内划拨给承包人；阶段安全评价不合格者，发包人不再划拨安全生产文明施工措施费给承包人，待整改合格后，方才继续划拨。分阶段拨付安全文明施工措施费的比例如下：

| 施工阶段评价合格 | 措施费划拨比例 |
| --- | --- |
| 施工准备评价 | 50% |
| 达标评价（开工一个月或完成工程量15%） | 10% |
| 完成工程量40% | 10% |
| 完成工程量70% | 10% |
| 竣工评价 | 20% |

81．进度款

81.1  支付期间

☑ 以月为单位；

□ 以季度为单位；

□ 以形象进度为准，具体为：

☑本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：扣回预付款（合同总价的30%）

81.2  期中付款的最低限额为      元。

82．竣工结算与结算款

82.1  结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。

☑ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为： 项目竣工验收合格后支付至合同总价的97%。

84．质量保证金

84.2  质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额

☑ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的3%。

□ 其他：            。

（2）质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

☑ 其他方式：  在合同总价中一次性扣留质量保证金。

84.3  质量保证金的返还时间： 保修期内若无出现违反合同情形的，在保修期满后无息支付完毕。

85．最终清算付款

85.1  最终结清申请报告

提交份数：按通用条款

提交期限：按通用条款

86．合同争议

86.4  争议调解或认定机构

☑ 按合同通用条款的规定。

□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

（1）

（2）

（3）

86.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向          （仲裁机构）申请仲裁。

☑ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1  提供保密信息的期限：  /

94．合同份数

94.1  提供合同文本

□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2  合同的份数   份，其中发包人   份，承包人   份。

附件一

工程质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                           （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程、市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。

2． 质量保修期

2.1  质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为    年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为    年；

（4）供热、供冷系统工程为    个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为    年；

（6）其他项目    年。

3．质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 1 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84 条赋予的规定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：                                。

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

联系电话：                                    联系电话：

年     月     日                             年     月     日

附件二

廉政合同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                         （工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本合同一式       份。合同双方当事人各执       份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                              承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                          法定代表人：（签字）

联系电话：                                        联系电话：

上级部门：（公章）                           上级部门：（公章）

年     月     日                                   年     月     日

第四部分 合同特别条款

1．项目管理班子

（1）本项目管理班子设项目负责人（建造师）1人，全权负责项目管理工作，直接对发包人负责。根据工程需要下设若干专业技术人员，具体项目管理班子配备要求如下：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 所学专业 | 本项目拟任岗位 | 上岗资格证 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | …… |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）上述项目管理班子设置、人员安排、职责范围等，一经发包人批准，其主要项目管理班子人员（包括项目负责人、项目技术负责人）未经发包人批准不得撤换，否则视为承包人严重违约。

（3）施工阶段承包人投入到本项目的项目管理班子人员必须满足工作需求，人员必须满足项目管理班子配备要求规定，否则发包人有权扣除相应的违约金。

2、关于项目管理班子的要求：

为保证承包人在合同期内完成承担的施工任务，要求项目管理班子成员应常驻现场，不得擅自离开工地或更换，离开工地现场一天及以上应向发包人书面请假报批，每月累计不应超过一天，否则按如下方式进行处罚：

（1）项目负责人更换的处罚：每更换一次项目负责人处违约金合同价的2%。

（2）项目管理班子其他成员每更换一人次，处违约金10000元/人次。

（3）根据工程实际情况和承包人项目管理班子应进场的人员必须按时到位，否则按未到位人数处违约金每天3000元/人。

上述人员的更换属下列原因的，可免予处违约金：（一）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；（二）因违法被责令停止执业的；（三）因犯罪被羁押或者判刑的；（四）死亡。

3、施工合同的履约评价

发包人定期对承包人的合同履行情况进行评价。最终履约评价被评为“不合格”的，发包人将按程序上报建设行政主管部门建议处分。

4、承包人在履约期内如果违约，给工程造成损失，应承担由此造成的经济损失。发包人可视承包人违反合同的情况，按约定承包人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金，因承包人违约给发包人造成的损失，承包人除应当支付违约金外，赔偿因此给发包人造成的实际损失，发包人有权终止合同。

安全文明施工违约项目一览表

| 序号 | 处罚项目 |
| --- | --- |
| 1 | 承包人施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处承担1000元违约金。 |
| 2 | 承包人电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处承担1000元违约金。 |
| 3 | 承包人出现以下情况每次承担2000元违约金： （1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程； （2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报； （3）每次安全检查，安全管理人员无故不在位； （4）主要施工机械设备应悬挂操作规程； （5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的； （6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。 |
| 4 | 承包人施工现场人员出现以下情况，每人/次承担500元违约金： （1）不戴安全帽； （2）赤脚或穿拖鞋； （3）安全员、电工、装载机司机、运输车司机、吊车等特殊工种未持证上岗的； （4）非施工人员进入施工现场危险地带的。 |
| 5 | 承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项承担5000元违约金。 |
| 6 | 承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、安全生产等宣传牌，违者每项承担5000元违约金。 |
| 7 | 承包人单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，关键施工点无安全员的，每次承担500元违约金。 |
| 8 | 施工现场管理人员不佩带工作证，每人/次承担200元违约金。 |
| 9 | 承包人对发包人或监理工程师提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承担1000元违约金。 |

承包人违约金一览表

| 序号 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未得到监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改 | 2万元/次 |  |
| 2 | 违规分包或转包 | 20万元/次 |  |
| 3 | 承包人在接到监理人要求人员进场的通知3天后仍未安排相关人员进场，从第4天算起扣除承包人的违约金 | 项目经理、项目技术负责人2万元/人日；其他主要技术人员（包括专职安全员、施工员、质检员、材料员、资料员等）1万元/人日 | 如果承包人接到通知后15天未安排相关人员进场，将要求其更换人选，同时执行人员更换违约条款 |
| 4 | 承包人的档案资料整理负责人在本项目连续工作不足87天 | 1万元/人次 |  |
| 5 | 项目经理、总工程师驻守现场不足87天，处以不足天数的罚款 | 5000元/天 |  |
| 6 | 专职安全生产管理人员没有按每5000万施工合同额配备一名（不足5000万至少配备一名） | 5万元/人次 |  |
| 7 | 项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会议（如工地例会等） | 1万元/次 |  |
| 8 | 不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的 | 10万元/次 |  |
| 9 | 分项工程的施工员没在现场管理的 | 1000元/次 |  |
| 10 | 重要工序没有施工员在现场管理的 | 2000元/次 |  |
| 11 | 超过24小时没有施工员在场而继续施工的 | 5000元/次 |  |
| 12 | 未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施工场地或挪作他用 | 1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止 |  |
| 13 | 按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备 | 1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止 |  |
| 14 | 承包人未按监理人要求增加或更换施工设备 | 1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止 |  |
| 15 | 承包人未按期开工 | 参照工期延误的标准扣除违约金 |  |
| 16 | 承包人的工期延误 | 按照项目专用条款规定的标准扣除 |  |
| 17 | 承包人未设立缺陷责任期内的留守项目 | 按照项目专用条款规定的标准扣除 |  |
| 18 | 承包人未履行监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建，发包人可自行修复或委托其他人修复 | 应由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的10%扣除承包人违约金 |  |

专用合同条款附表（二）

工程质量、安全及文明施工处罚项目一览表

| 类别 | 序号 | 处罚项目 |
| --- | --- | --- |
| 基础及砌体工程 | 1 | 填土没有路拱（要求2%-4%），排水不畅的；基础施工未采取临时防护排水措施的，每处罚款2000元 |
|  | 2 | 基础平整度不符合规范要求的，每处罚款2000元 |
|  | 3 | 填土未经平地机整平就进行压实施工的，每处罚款2000元 |
|  | 4 | 填土松铺厚度超过30cm或压实厚度超过25cm的，每处罚款5000元 |
|  | 5 | 确保填方边坡碾压密实，边坡坡面要夯实，路基宽度在设计基础上每边超填不小于50cm，等植草前刷坡。违者每处罚款2000元 |
|  | 6 | 填土压实度达不到设计要求的，每检测段罚款2000元 |
|  | 7 | 路堤填石要求逐层水平填筑石块，摆放平整，码砌边部，空隙用石渣石屑嵌压稳定，石块尺寸符合规范要求，违者每处罚款2000元 |
|  | 8 | 粉喷桩应严格控制喷粉时间、停粉时间、水泥喷入量，不得中断喷粉，确保喷粉桩长度，桩身上部范围必须进行二次搅拌，违者每次罚款2000元 |
|  | 9 | 软基换填处理未将软土清除干净就进行回填施工的，每处罚款2000元 |
|  | 10 | 软基处理未按要求进行沉降和稳定性观测的，每处罚款2000元 |
|  | 11 | 软基路段施工前调查软土分布范围、软土深度，进行土工试验，发现与设计不符的，应通知监理人，违者每次罚款5000元 |
|  | 12 | 袋装砂井施工中，砂袋未垂吊、灌沙不饱满的，每根罚款2000元 |
|  | 13 | 袋装砂井、砂袋织物和塑料排水板的材料质量必须符合设计要求，违者每处罚款2000元 |
|  | 14 | 土工格栅、土工布等土工材料质量不符合设计要求，搭接宽度、搭接方式不符合有关要求的，每处罚款2000元 |
|  | 15 | 结构物台背回填施工应符合以下要求，违者每次或每处罚款2000元： 1、除肋式及桩柱式外，回填必须在上部结构安装完毕，结构物验收合格，且砼强度达到设计的85%后方可进行； 2、回填必须在构造物两端对称填筑压实，以免产生变形、破坏，每层松铺厚度不大于20cm； 3、回填界面路基填筑时必须超填50cm以上，超填部分回填施工前清除，保证界面密实； 4、回填砂施工采用水密法，配合插入式振捣捧小型夯实设备，小型压路机进行，必须达到设计压实度； 5、台背填料及回填断面应符合设计和规范要求。 |
|  | 16 | 砌体工程不满足下列规定者，每项罚款2000元，并作返工处理： （1）不得采用风化石，表面石料粒径需≥30cm； （2）构造物表面平顺，无凹凸扭曲现象，砂浆抹边的棱角线、平直度：2m拉线（直尺）检查≤10mm； （3）上边坡护面墙砌体一律勾凹缝； （4）勾缝不得有瞎缝、丢缝、裂纹和脱落现象，缝宽统一； （5）石缝不大于40mm，砌缝内砂浆均匀饱满，不得有空洞； （6）层间错缝不大于80mm，三块石相接空隙不大于70mm； （7）砂浆抹面，平整度用2m直尺检查≤8mm，不得有裂缝、空鼓现象； （8）泄水孔排列整齐、按设计设置坡度，无堵塞现象； （9）截水沟与实际地形砌顺，要求线形顺畅，地形无变化时，不得出现弯曲。 |
|  | 17 | 浆砌工程存在下列情况之一的，罚款2000元： （1）铺砌厚度不满足要求； （2）垫层厚度不满足要求的； （3）砌缝内砂浆不饱满的； （4）砂浆不采用机械拌和的； （5）砌缝没有错开的； （6）砂浆强度达不到规定要求的； （7）沟底未清理干净，有浮土、泥浆等杂物的； （8）施工后不进行养护的。 |
|  | 18 | 排水盲沟断面不符合设计要求，回填碎石含泥量超标的，土工布铺设不符合要求的，违者每处罚款2000元 |
| 钢砼、桥涵工程 | 1 | 防撞栏出现大量麻面；线形有明显波折、错台；墙角或接缝漏浆；表面多处露筋，每十米罚款2000元 |
|  | 2 | 构造物不按要求进行养生的，每处罚款2000元 |
|  | 3 | 构造物施工未采取措施保证钢筋保护层厚度就浇筑砼的，每次罚款2000元 |
|  | 4 | 下列情况，违者每次罚款2000元： （1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度； （2）预留槽口底面的砼必须密实、平整； （3）在填充前必须保证干净，不得有杂物。 |
|  | 5 | 张拉千斤顶没有按规范要求标定。造成拉力不符设计要求的，每次罚款2000元 |
|  | 6 | 预应力筋有烧伤或划伤，必须立即撤换，违者每次罚款5000元 |
|  | 7 | 预应力筋因施工不当造成断丝且无法补救时，每次罚款8000元 |
|  | 8 | 预制梁施工必须符合设计要求，吊装位置准确，标高误差±1cm，违者罚款2000元 |
|  | 9 | 一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊缝不饱满超过3处的，罚款2000元 |
|  | 10 | 一个经过自检的钢筋骨架有3处钢筋间距（包括主筋和构造筋）不符合规范要求的罚款2000元 |
|  | 11 | 钢筋骨架已生锈，在浇筑砼前未作去锈处理的，每次罚款2000元 |
|  | 12 | 在钻孔桩的施工中泥浆循环系统未设沉淀池的，或沉淀池规格不符合有关要求的，每处罚款2000元 |
|  | 13 | 桩基检测评定为C类桩的，每根罚款2000元，出现不合格桩的，每根罚款5000元 |
|  | 14 | 浇注砼时，自由下落高度超过2m而不用串筒的，每次罚款2000元 |
|  | 15 | 砼施工配合比不按重量比的，每次罚款5000元 |
|  | 16 | 两梁板之间接缝不得有杂物，填充料符合设计要求，违者罚款2000元 |
|  | 17 | 砼拌和现场的称量和配水机械装置应维持良好状态，拌和机的容量要满足要求，桥梁施工要具备应急拌和机。正在施工的现场不满足上述要求的，每次罚款2000元 |
|  | 18 | 压浆不按配合比制浆，水灰比失控，强度达不到要求的，每次罚款3000元 |
|  | 19 | 压浆不饱满的，每条管罚款3000元 |
|  | 20 | 预制、现浇砼构件必须采用足够强度、大面积的钢板制模板，违者每次罚款3000元 |
|  | 21 | 结构物外观质量不符合要求而需修补的，必须作好修补方案，经试验确实可行，并经发包人和监理人检查同意后，才能采取修整补救措施，无法进行补救的则以“推倒重来”为原则。如有违返，每次罚款3000元 |
|  | 22 | 各标段第一根立柱、盖梁和第一段防撞栏必须经发包人和监理人检查外观质量合格后，方可进行第二根立柱、盖梁和第二段防撞栏的施工，违者每次罚款5000元 |
|  | 23 | 结构标高尺寸误差超出规范允许值，每处罚款2000元 |
|  | 24 | 达不到以下要求的，每处罚款2000元： （1）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小同，错台不大于1mm； （2）钢模板大面平整、坚固，板面缝隙小同，错台不大于1mm； （3）在盖梁浇筑前，立柱应用簿膜包裹，并用胶布密封固定，防止漏浆损坏立柱外观质量； （4）祼露在砼外的结构钢筋或施工用的临时钢构件，时间需要超过一个月，必须采取防锈措施（包裹或油漆）。 |
|  | 25 | 伸缩缝施工出现下列情况，违者每次或每处罚款2000元： （1）伸缩缝位置必须保证满足设计要求，安装时必须按气温来确定安装宽度； （2）预留槽口底面的砼必须密实、平整；在填充前必须保证干净，不得有杂物； （3）预埋钢筋未按设计要求预埋。 |
|  | 26 | 支座垫石标高误差超过±5mm，表面不清洁、不平整，有脱空松动的，每处罚款2000元 |
| 水泥砼 工程 | 1 | 基层必须碾压密实，表面干燥、清洁、无浮土，平整度符合要求，违者每处罚款2000元 |
|  | 2 | 水泥砼存在下列问题时，每处罚款1000元： （1）粗细骨料不符合设计要求； （2）基层和底基层压实度没有≥98%，表面坑洼，明显离析； （3）基层和底基层没有清理杂物，有浮土； （4）砼养生不及时； （5）膨胀传力杆活动端与固定端方向没有相反； （6）接缝填充料没有饱满或用料不符合设计要求。 |
| 绿化 工程 | 1 | 如果绿化工程质量不合格或造成质量隐患，按以下标准对承包人进行罚款：以清单单位为罚款依据，1000元/丛、即1000元/株、500元/m、500元/t以及10000元/个等 |
| 安全 生产 | 1 | 施工现场及构件预制场、钢筋加工场、搅拌站、施工驻地须悬挂安全生产标牌，违者每处罚款1000元 |
|  | 2 | 基坑开挖未有效围护的，桩孔施工后未加盖的，每处罚款1000元 |
|  | 3 | 电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款1000元 |
|  | 4 | 高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款1000元 |
|  | 5 | 爆破作业应按批准的爆破方案及施工安全技术规程的要求进行，并对人身、工程本身及所有财产采取保护措施，违者每次罚款2000元 |
|  | 6 | 爆破器材设专人保管，严格领用手续，违者每次罚款2000元 |
|  | 7 | 对于安全风险大的高空作业、梁板吊装，要求制订安全预案，违者每次罚款2000元 |
|  | 8 | 吊运安装施工方案应经过监理人审批，吊车、龙门架、架桥机要经过安全生产管理部门检查合格，才能施工作业，违者每次罚款5000元 |
|  | 9 | 出现以下情况每次罚款2000元： （1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程； （2）发生各种事故苗头及事故未及时不整改和隐瞒不报； （3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位； （4）主要施工机械设备应悬挂操作规程； （5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的； （6）施工未进行安全交底，安全交底无记录的。 |
|  | 10 | 施工现场人员出现以下情况，每人/次罚款500元： （1）不戴安全帽； （2）高空作业不系安全带； （3）水上作业不穿救生衣； （4）赤脚或穿拖鞋； （5）爆破员、安全员、电工、装载机司机、运输车司机、电焊工、砼工、吊车、架桥机等特殊工种未持证上岗的。 |
| 文明 施工 | 1 | 承包人驻地建设应包括防护、围墙、临时便道和安全、卫生、防火设施，违者每项罚款5000元 |
|  | 2 | 承包人项目经理部应按发包人统一要求设置组织机构、质量管理、安全生产等宣传牌，违者每项罚款5000元 |
|  | 3 | 单项工程的施工现场未按要求设立标示牌的，施工点无安全员的，每处罚款500元 |
|  | 4 | 施工现场管理人员不佩带工作证，每人/次罚款200元 |
|  | 5 | 施工作业面、便道不及时洒水降尘的，每次罚款3000元 |
|  | 6 | 施工过程中的泥浆及废弃物等，须在该项工程完工时即时清除干净，违者罚款30000元 |
|  | 7 | 施工废料乱放的，每次罚款3000元 |
|  | 8 | 施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、沟渠和水库，严禁排入饮用水源，违者每次罚款30000元 |
|  | 9 | 施工现场未采取有效措施，造成水源污染、空气污染等不良后果，引起群众抗议、投诉或有关行政主管部门处罚的，每次罚款10000元 |
|  | 10 | 弃土、弃渣占农田果园、堵塞水道以及造成水土流失的，每次罚款5000元 |
|  | 11 | 水土保持防护措施不完善，造成水土流失，污染当地农田水利的，每次罚款5000元 |
| 内业 资料 | 1 | 开工前须结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，现场质量检查、质量验收资料按照划分进行归纳收集，违者每次罚款2000元 |
|  | 2 | 内业原始资料弄虚作假的，不及时填写的，填写不完整规范的，每次罚款1000元 |
|  | 3 | 内业原始资料和整理资料未按有关要示采用文件盒及时归档，每次罚款1000元 |
|  | 4 | 分部工程完成时，须将原始资料、施工记录、进度照片等资料整理归纳，装订成册，违者每次罚款2000元 |
|  | 5 | 试验设备不齐全，未建立试验台账，每次罚款5000元 |
| 其他 | 1 | 不按照有关规定进行技术交底就进行施工作业的，每次罚款2000元 |
|  | 2 | 上一道工序未经监理人签认就进行下一道工序施工的，每次罚款5000元 |
|  | 3 | 要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚1000元 |
|  | 4 | 水泥、钢筋、钢筋笼等存放不满足要求的，每次罚款2000元 |
|  | 5 | 所有桩标须加固保护，树立易于识别的标志，违者每处罚款2000元 |
|  | 6 | 实验及检测仪器未标定或标定不合格仍使用的，每次罚款2000元 |
|  | 7 | 检验项目、方法、频率，没有按设计或规范要求执行；原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筯焊接，土的重击实试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款2000元 |
|  | 8 | 未经检验合格的材料（原材料、锚具等）用于施工的，每次罚款5000元 |

备注：

1、承包人在履约期内如果违约，发包人可视承包人违反合同的情况，按《承包人违约金一览表工程质量》、《安全及文明施工处罚项目一览表》约定承包人应当支付违约金的数额或计算方法处以违约金。因承包人违约给发包人造成的其他损失，承包人除应当支付违约金外，还须赔偿因此给发包人造成的实际损失，发包人同时有权终止合同。

2、发包人定期对承包人的合同履行情况进行评价。最终履约评价被评为“不合格”的，发包人将按程序上报有关行政主管部门作不良记录处分，并网上公告。

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：445321-2022-01470

采购项目编号：YFZC22GC0104

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

响 应 承 诺 函

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

你方组织的新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）项目的竞争性磋商[采购项目编号为：YFZC22GC0104]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________，职 务：__________________

法定代表人或授权委托人（签字）：__________________

加盖公章：__________________

日  期：__________________

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________________________________________

供应商名称（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）项目采购[采购项目编号为YFZC22GC0104]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地  址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职  务：__________________

日  期：__________________

格式七：

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：新兴县残疾人联合会

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕		 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日  期：__________________

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的		 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，		 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：云浮市中策招标咨询服务有限公司

我单位参加贵公司组织的新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）（采购项目编号：YFZC22GC0104），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按______支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

云浮市中策招标咨询服务有限公司

我单位已登记并准备参与新兴县残疾人康复中心工程（配套消防工程）项目（采购项目编号：YFZC22GC0104）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日  期：__________________

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：__________________________________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

磋商文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期：_____________________

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

磋商文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向____________________提出质疑，质疑事项为：________________________________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：____________________

事实依据：____________________

法律依据：____________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)：_________公章________

日期：_____________________

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：________________联系电话：_______________

___年___月___日